**Pielikums Nr.1**

**Pie 09.08.2024 Uzaicinājuma CK 2024/10/CA**

Specifikācijas aktualizācijas datums 09.08.2024

**Tehniskā specifikācija**

**Slinga iekārtas iegādei, piegādei un montāžai – 1 iekārta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums** | | |
| **N.p.k.** | **Apraksts** | **Piedāvātās preces tehniskie parametri ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju** | **Piedāvātās preces cena, EUR bez PVN, par 1 gb.** | **Piedāvātās preces summa kopā EUR bez PVN par visu apjomu** |
| 1. | **Tehniskās prasības:** |  |  |  |
|  | 1. Iekārtas izmēri: Platums 77-79 cm, garums 175-180 cm, piemērota griestiem augstumā līdz 350 cm. |  |
|  | 1. Pie griestiem stiprināma iekārta, profesionālai lietošanai |  |
|  | 1. Statīvs ar slīdošo atbalsta sistēmu un divām šķērssijām |  |
|  | 1. Ir izmantojams visām vecuma grupām- pieaugušiem, pusaudžiem un bērniem |  |
|  | 1. Ar aprīkojumu iespējamas neierobežota daudzuma pozīcijas, ieskaitot pilnīgu ķermeņa iekāršanu |  |
|  | **Prasības**   1. Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā. 2. Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2022.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas. 3. Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no uzstādīšanas brīža. 4. Iekārtai tehniskā dokumentācija latviešu valodā. |  |
|  | **Komplektācija:** |  |  |
|  | 3 gab. Trainer iekārta ar saitēm |  |
|  | 1 gab. Axis iekārta ar saitēm |  |
|  | 1 gab. PowerGrip rokturi, pāris |  |
|  | 2 gab. Šaurais slings rokām |  |
|  | 2 gab. Platais slings mugurai un kājām |  |
|  | 1 gab. Slings galvas daļai |  |
|  | 1 gab. Virve, sarkana, 60 cm, pāris |  |
|  | 1 gab. Virve, sarkana, 30 cm, pāris |  |
|  | 1 gab. Elastīga virve 30 cm, melna, zemas elasticitātes, pāris |  |
|  | 1 gab. Elastīga virve 30 cm, sarkana, augstas elasticitāte, pāris |  |
|  | 1 gab. Elastīga virve 60 cm, melna, zema elasticitāte, pāris |  |
|  | 1 gab. Elastīga virve 60 cm, sarkana, augsta elasticitāte, pāris |  |
|  | 1 gab. Virve 5m ar āķi |  |
|  | 1 gab. Virves atbrīvotājs |  |
|  | 2 gab. Balansa spilvens – līdzsvara disks |  |
|  | 1 gab. Spilvens-paliktnis 15x50 cm |  |
|  | 3 gab. Virves spaile |  |
|  | 1 gab. Aksesuāru turētājs pie sienas (slingiem un virvēm) |  |
|  | 3 gab. Šķērssijas slīdošajai sistēmai |  |
|  | 1 gab. Atbalsta slīdošā sistēma |  |
|  |  |  |